## 电感
电感器件检测原始数据记录表 | [10 empty] | 检测单号
□初始检测 □中间检测 □最终检测
样件信息
样件名称 | 电感 | 送样数量 | 规格型号 |  |  |  | 生产批次 |  |  |  | 检测数量
检测地点 | 电性能二室 |  | 生产厂家 | [5 empty] | 质量等级 |  | 工业级
环境/设备
环境温度： |  |  | 环境湿度： | [5 empty] | 大气压力：
检测设备 | □设备/仪器名称： | LCR数字电桥 | 型号： | TH2810B+ |  | 编号： |  | YQ-000006 |  | 有效日期： | 2024.10.9-2025.10.8
| □设备/仪器名称： | 显微镜 | 型号： | GP-660V |  | 编号： |  | YQ-000026 |  | 有效日期： | 2024.9.26-2025.9.25
| □设备/仪器名称： |  | 型号： |  |  | 编号： |  |  |  | 有效日期：
检测依据
检测项目： | □ 外观 □电感量检测
检测依据 | □ SJ/T 2885-2003《电子设备用固定电感器 第一部分：总规范》 |  |  |  |  | 标准条款： |  | □ 4.4.1 □ 4.7
| □ GJB 1864A-2011《射频固定和可变片式电感器通用规范》 |  |  |  |  | 标准条款： |  | 4.5.8.2
| □ GJB 5025-2003 射频固定和可变电感器通用规范 |  |  |  |  | 标准条款： |  | 4.5.8.2
□ 相关产品手册
□ 测试大纲
□ 其它
合格判据 | □ 外观颜色应均匀，标识应清晰完整，本体应无破裂、崩缺、残缺等现象。 □ 电感值： ≤ H ≤ H
检测结果
本项目检测________只合格，________只不合格。
其它信息
检测后样件处理： | □ 返回到样品室 |  | □ 流转到下一个项目 |  |  |  | 工时统计： |  | 设备用时________h； |  |  | 人工总用时______h
数据存档路径: | 试验照片/测试数据：\\192.168.1.55\汉试\实验室\元器件筛选试验委托\ 年试验委托\
人员审核
操作人： |  | 日期： |  |  | 审核人： |  |  |  |  | 日期：
第____页 共____页
返回首页

## 检测数据
检测记录表（附页表）
检测数据
检测时间:数据值 | 合格数量: | 0 | 不合格数量: | 0